**美皮护的使用**

美皮护使用的是软性聚硅酮粘胶技术。

硅酮是一种高分子有机化合物，无毒、无刺激性、无抗原性、无致癌致畸性，并且有很好的生物相容性， 1982年Perkins等发现硅酮有防治疤痕增生的独特作用。主要作用原理是硅酮能阻挡疤痕表面水份蒸发，起到一种类似皮肤角质层的作用，由于减少了水分通透性，从而减少了疤痕对毛细血管的需要，这样抑制了毛细胞管的增生，减少了胶原的沉积，从而达到控制疤增生的目的。

**美皮护适应症：**

可用于增生性瘢痕和瘢痕疙瘩的护理。还可用于闭合性伤口的预防性治疗，防止增生性瘢痕或瘢痕疙瘩的形成。

**使用方法：**

1、打开包装，取出敷料。

2、将其剪成适当的大小，确保至少超出伤口边缘1 cm。

3、应确保瘢痕区域干燥。与药膏或乳液一起使用时，确保敷料覆盖并超出乳液的区域。

4、将美皮护覆盖在瘢痕上。使用于关节时，避免关节处于舒展状态。

**清洗与更换：**

24小时粘贴。每天撕除敷料一次，检查并清洁皮肤。

可以重复使用。美皮护无需清洗。

每 3 - 7 天更换一次，或者当敷料的粘性丧失时更换。

美皮护具有防水性能，可在洗澡时粘贴。

**注意事项：**

**持续使用至疤痕不明显为止，时间约为3~6个月或更长时间。**

若出现皮疹，停止使用至症状消失、皮肤复原后，再继续治疗。

若症状持续，则应停止使用。

如有疑问或其它意外情况，及时与医护人员联系。